Z Á P I S

z kontrolního dne è. 18 na stavbu „Staré Ždánice ÈOV a tlaková kanalizace“,  II.etapa,

konaného v pondìlí dne 17.prosince 2007.

Pøítomni:

Obec Staré Ždánice 		- p. Jan Zetek, starosta

- p. Jiøí Dalecký, místostarosta

ABK Pardubice a.s.		- Ing. Lubor Beneš, p. Pavel Žïárský

Firma Elbis – elektro		- p. Ota Bulis

Agrostav Pardubice a.s.	- zástupci omluveni

STING Pardubice s.r.o.	- p. Jaromír Bulíèek

I. Prùbìh prací:

Postupnì se provádí osazování èerpadel a dopojování nemovitostí. pøedpokládá se, že letos bude kompletnì napojeno na systém kanalizace cca 14 objektù.

II. Kontrola úkolù z min. KD:

25/14 – TDI upozoròuje zhotovitele, že platnost povolení zkušebního provozu ÈOV je do

31.12.2007 a žádá, aby u provozovatele zajistil vyhodnocení tohoto provozu, aby

mohlo být vèas požádáno o kolaudaci.

Stav k 17.12.2007: Vyhodnocení a provozní øád byl od ABK pøedán a dne 13.12.2007 byl

požádán MM OŽP Pardubice o vydání povolení k trvalému provozu ÈOV.

26/14 – Jelikož bude II.etapa prací po dokonèení kolaudována, dodavatel zajistí k 	pøejímce nezbytné doklady -  doklady o vytýèení, zamìøení kanalizace; souhlasy

SÚS,  pøípadné zápisy o kontrole dotèených stávajících sítí, plnìní podmínek

stavebního povolení, provozní øád kanalizace, atesty na použité materiály, revize,

zápisy o provedených zkouškách, dokumentaci skuteèného provedení atd.

Stav k 17.12.2007: Trvá, termín pøedpokládané pøejímky konec ledna 2008.

27/17 – Pøed zahájením prací v roce 2008 - v pøípadì pøíznivého poèasí ve II. polovinì ledna

2008 bude svolán kontrolní den, kde bude dohodnut postup a nasazení kapacit tak,

aby závìreèná pøejímka celé stavby mohla probìhnout k 30.06.2008.

Stav k 17.12.2007: Trvá, jednání svolá TDI telefonicky (na výzvu ABK). Návrh systému

provádìní prací si projedná ABK se svými subdodavateli.

III. Dohody, ujednání, úkoly z KD:

28/18 – Pøi pøíštím KD bude provedena spoleèná pochùzka po úsecích kanalizace

dokonèené v roce 2007 a budou sepsány závady a nedodìlky a stanoveny termíny

jejich odstranìní s tím, že zjištìné údaje budou využity pro pøejímku.

Pøíští KD se uskuteèní po telefonickém svolání TDI, pøedpoklad ve II.polovinì ledna 2008.

Zapsal z poznámek pøi KD: J. Bulíèek

Presenèní listina (originál uložen u TDI)

Zápis bude zaslán elektronicky - obdrží: pøítomní a projektant